Государственный водный кадастр

Информационный бюллетень

### Основные показатели водопользования

в Республике Беларусь за 2015…2019 гг.

| Показатель | млн м3 в год | 2019 г. в % к 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Добыто (изъято) вод всего | 1448 | 1451 | 1398 | 1390 | 1354 | 97,4 |
| Использовано воды на собственные нужды: в том числе: - на хозпитьевые нужды - на нужды промышленности - на нужды сельского хозяйства в т.ч. рыбном прудовом хозяйстве - на энергетические нужды - на иные нужды | 1270 475 390 405 293 - - | 1302 504 196 461 344 81 56 | 1264 492 187 454 335 82 46 | 1247 489 194 427 307 84 50 | 1223 516 191 383 261 79 51 | 98,1 105,5 98,5 89,7 85,0 94,0 102,0 |
| Расходы воды в системах оборотного водоснабжения | 5320 | 4920 | 5226 | 5728 | 6168 | 107,7 |
| Расходы воды в системах повторного (последовательного) водоснабжения | 94 | 67 | 81 | 77 | 69 | 89,6 |
| Потери и неучтенные расходы воды | 128,2 | 112,5 | 102,8 | 93,6 | 86,9 | 92,8 |
| Сброшено сточных вод в поверх-ностные водные объекты: в том числе - недостаточно очищенных - нормативно-очищенных - без предварительной очистки | 870 6 618 246 | 1048 6 703 339 | 1053 4 694 354 | 1034 4 689 341 | 1015 4 711 309 | 98,2 100,0 103,2 90,6 |
| Сброшено сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | 48 | 52 | 50 | 48 | 47 | 97,9 |
| Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в водные объекты | 1679 | 1798 | 1890 | 1928 | 2385 | 123,7 |
| Количество отчитывающихся водопользователей | 3097 | 3110 | 3213 | 3250 | 3201 | 98,5 |

Информационный бюллетень подготовлен

РУП "ЦНИИКИВР"

Добыча (изъятие) воды за последние пять лет имеют устойчивую тенденцию к снижению. В 2019 г. показатель также уменьшился на 36 млн м3 по отношению к 2018 г. и составил 1354 млн м3. Динамика добычи и изъятия вод Основной составляющей в использовании воды по республике на протяжении последних лет остается использование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и работников предприятий и организаций, нужды сельского хозяйства (включая рыбоводство), промышленности и энергетики. Использование воды по целям водопользования за 2019 г. Среди всего объема сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, более 90% составляет сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. В течение последних пяти лет объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты находились на уровне 870 - 1053 млн м3. В 2019 г. данный показатель уменьшился по отношению к 2018 г. на 19 млн м3 и составил 1015 млн м3. За 2016-2019 гг. отмечается также положительная динамика в части снижения сбросов сточных вод в подземные горизонты с использованием методов почвенной очистки в естественных условиях. Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты Положительной тенденцией последних 10 лет стало значительное снижение недостаточно очищенных сточных вод. За период с 2000 по 2019 гг. объем недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, сократился почти в 6 раз (на 25 млн м3) и в течение последних 3 лет остается на уровне 4 млн м3.